## 電気設備
電気設備
旧看護学校
名 称 | 区 分 | 符 号 | 機 器 仕 様 | 台 数 | 名 称 | 区 分 | 符 号 | 機 器 仕 様 | 台 数
動力ﾄﾗﾝｽ |  | SP-KW2 | 3Φ50kVA 6600V/210V | 1
電灯ﾄﾗﾝｽ |  | SE-KW2 | 1Φ50kVA 6600V/210V・105 | 1
進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ |  | KL-7N | 3Φ20kvar | 1
動力用変成器 |  | PD-50HF | 6600V/110V | 1
電灯用変成器 |  | PD-50HF | 6600V/110V | 1
電灯用変流器 |  | CD-10ANA | 6.9kV 10VA | 1
動力用変流器 |  | CD-10ANA | 6.9kV 10VA | 1
断路器 |  | ＤＶ | 7.2kV | 1
真空遮断器 |  | VF-13RHC | 7.2kV 600A | 1
地中線用負荷開閉器 |  | UGL-B-D2 | 7.2kV 300A | 1
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ |  | FC-30C | 7200V 30A | 1
動力盤 |  |  |  | 4面
分電盤 |  |  |  | 9面

## 消防設備
消防設備
旧看護学校
名 称 | 仕 様 | 台 数 | 備 考 | 名 称 | 仕 様 | 台 数 | 備 考
受信機 | RPA-AW6 | 1 | ホーチキ
消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50MVM 200L/m | 1 | エバラ
消火器 | 粉末小型（加圧） | 3 | ユージー
消火器 | 粉末小型（蓄圧） | 6 | ユージー
屋内消火栓箱 １号 | 40A 15m | 8
感知器 | 差動ｽﾎﾟｯﾄ | 32
| 定温ｽﾎﾟｯﾄ | 7
| ｲｵﾝ化 非蓄積 | 5
| 光電式 非蓄積 | 1
誘導灯 | 避難口誘導灯 | 11
| 通路誘導灯 | 1
扉 | 防火扉 | 4

## その他
その他
旧看護学校
名 称 | 区 分 | 符 号 | 機 器 仕 様 | 台 数 | 名 称 | 区 分 | 符 号 | 機 器 仕 様 | 台 数
上水高置水槽 |  |  | 水槽 FRP製 | 1槽
（対象外） |  |  | 2m3
受水槽 |  |  | 水槽 FRP製 | 1槽
（対象外） |  |  | 10m3