## 施設 概要
施設概要
施設ID |  |  |  |  | 251
施設名称 |  |  |  |  | 市民病院
所管部署 |  |  |  |  | 市民病院施設用度課 |  |  |  |  | 防火地域
管理者名 |  |  |  |  | 病院事業管理者 四方 洋 |  |  |  |  | 準防火地域
連絡先 |  |  |  |  | 042-722-3111 内線7-7425 |  |  |  |  | 指定なし
所在地 |  |  |  |  | 町田市旭町2-15-41
敷地面積 |  |  |  |  | 15484.33
建築面積（施設全体） |  |  |  |  | 8276.898
延床面積（施設全体） |  |  |  |  | 47629.43 |  |  |  |  | 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
防火地域の種別 |  |  |  |  | 準防火地域 |  | 準防火地域 |  |  | 第一種中高層住居専用地域
その他の区域、地域、地区、街区 |  |  |  |  | 第３種高度地区 |  | 指定なし |  |  | 第二種中高層住居専用地域
用途地域 |  |  |  |  | 第一種住居地域 |  | 近隣商業地域 |  |  | 第一種住居地域
容積率 |  |  |  |  | 300% |  | 300% |  |  | 第二種住居地域
建蔽率 |  |  |  |  | 60% |  | 80% |  |  | 近隣商業地域
棟数 | [9 empty] | 商業地域
データ更新日（自動） |  |  |  |  | 2011-05-19 |  |  |  |  | 準工業地域
工事履歴 | [9 empty] | 工業地域
No | 開始年 | 終了年 | 工事件名 | 契約番号 |  | 金額 | 棟 | 備考 |  | 準住居地域
1 | 1965 | 1967 | 中央病院改築工事 |  |  | 185000000 | 0
2 | 1966 | 1966 | 中央病院エレヴェーター工事 |  |  | 11500000 | 0 |  |  | 第１種高度地区
3 | 1973 | 1975 | 中央病院増改築工事 |  |  | 1475982000 | 0 |  |  | 第２種高度地区
4 | 1974 | 1974 | 精神病棟増改築工事 |  |  | 18800000 | 0 |  |  | 第３種高度地区
5 | 1975 | 1975 | 伝染病棟の消毒室内装及び排水工事 |  |  | 254000 | 0 | 除却済み |  | 31ｍ第１種高度地区
6 | 1975 | 1975 | 町田市民病院院内託児室増改築工事 |  |  | 4150000 | 0 |  |  | 31ｍ第２種高度地区
7 | 1975 | 1976 | 町田市民病院改修工事 |  |  | 310000000 | 0 |  |  | 31ｍ高度地区
8 | 1977 | 1977 | 伝染病棟改修工事 |  |  | 888000 | 0 |  |  | 指定なし
9 | 1983 | 1983 | 町田市民病院内託児室増改築工事 |  |  | 1950000 | 0
10 | 1996 | 1996 | 町田市民病院託児室改修工事 |  |  | 7725000 | 0 |  |  | 0.5 | 0.3
11 | [9 empty] | 0.6 | 0.4
12 |  | 1999 | 東棟新築 | [6 empty] | 0.8 | 0.5
13 |  | 1999 | 町田市民病院(ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟) | [6 empty] | 1 | 0.6
14 |  | 1999 | 町田市民病院(ﾎﾟﾝﾌﾟ室棟) | [6 empty] | 1.5 | 0.8
15 | 2005 | 2008 | 町田市民病院(2・3期増改築工事) |  |  | 4994923500 |  | 建築 | RC+SRC一部S | 2
| 2005 | 2008 | 町田市民病院(2・3期増改築工事) |  |  | 1261711500 |  | 電気設備
| 2005 | 2008 | 町田市民病院(2・3期増改築工事) |  |  | 2760324000 |  | 機械設備
16 |  | 2008 | 町田市民病院(ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ棟) | [6 empty] | 3
| 2008 | 2009 | A・B棟解体工事 |  |  | 220955700 |  | 解体撤去
17 | 2009 | 2009 | 町田市民病院東棟改修工事 |  |  | 16170000 |  | 1階風除室、2階待合に建具、外部床及び外壁タイル張等 |  | 4
18 | 2009 | 2009 | 町田市民病院自立擁壁整備工事 |  |  | 16065000 |  | 本館棟地下サービスヤードに擁壁築造L=48.0ｍ H=4.6ｍ |  | 5
19 | 2009 | 2009 | 町田市民病院Ａ棟及びＣ棟解体工事 |  |  | 327852000 |  | 振動表示機器の設置及び家屋調査、アスベスト材撤去等 |  | 6
| 2009 | 2010 | 東棟新築改修工事 |  |  | 18004350 |  | 1階職員用玄関・2階待合ホール改修
20 | [9 empty] | 7
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

## 棟 概要(1)
棟概要
棟ID | [6 empty] | 1
建物名称 | [6 empty] | 市民病院
主要用途 | [6 empty] | 病院(東棟)
所管部署 | [6 empty] | 市民病院施設用度課
管理者名 | [6 empty] | 病院事業管理者 四方 洋
連絡先 | [6 empty] | 042-722-3111 内線7-7425
竣工年 | [6 empty] | 1999
設計者 | [6 empty] | 石本建築事務所
監理者 | [6 empty] | 石本建築事務所
施工者 | [6 empty] | 鴻池・朝見建設共同企業体
建築面積（棟ごと） | [6 empty] | 2084
延床面積（棟ごと） | [6 empty] | 16574.953
構造 |  |  |  | 主要構造 |  |  | 鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄筋コンクリート造
サブ１
サブ２
階数 | [6 empty] | 地階１階地上９階塔屋１
最高の高さ | [6 empty] | 38
計画通知書の有無 | [6 empty] | 有 |  | 主管課保管 |  |  |  |  | 有 | 無 | 施設保管 | 主管課保管 | 営繕課保管
建築仕上概要
外部仕上
部位 |  |  |  |  | 仕上（主要仕上げ材を複数記入可）
屋根
外壁
耐震診断結果 |  |  |  |  | ※該当施設のみ記入
耐震補強工事 年月日 |  |  |  |  | ※該当施設のみ記入。補強結果をPDFで別シートに添付すること
バリアフリートイレ設置の室数 |  |  |  |  | 有
オストメイト設置の有無 |  |  |  |  | 有 | [10 empty] | 有 | 無
ベビーベッド・チェア等の設置状況 |  |  |  |  | 有
電気設備概要
電力供給設備 |  |  |  | 受電方式 | [10 empty] | 低圧 電灯 | 低圧 電灯＋動力 | 高圧電力
|  |  |  | 契約電力（低圧受電のみ） |  |  |  | 低圧電灯 |  |  |  | Ａ・KW
[8 empty] | 低圧動力 |  |  |  | Ａ・KW
契約種別
|  |  |  | 深夜電力契約の有無 | [10 empty] | あり | なし
備 考
受変電設備 （高圧受電のみ） |  |  |  | 設備容量(kVA) | [8 empty] | KVA
|  |  |  | 電力契約容量（デマンド） | [8 empty] | KW
|  |  |  | 高圧負荷開閉器の有無 | [10 empty] | あり | なし
設置（更新）年月日
自家発電設備 |  |  |  | 自家発電設備の有無 | [10 empty] | あり | なし
|  |  |  | 発電出力 | [8 empty] | KVA
設置（更新）年月日
電話設備 |  |  |  | 交換機の有無（形式） | [10 empty] | あり（交換機） | あり（電話装置） | なし
|  |  |  | 所有区分 | [10 empty] | 施設所有 | 電話会社所有 | リース
放送設備 |  |  |  | 放送設備の種別 | [10 empty] | 業務放送設備 | 非常放送設備 | 業務放送兼非常放送設備
火災報知設備 |  |  |  | 自動火災報知機設備の有無 | [10 empty] | あり | なし
備 考
機械設備概要 | [15 empty] | ―
冷暖房設備 （備品は除く） |  |  | 空調・冷暖房の種類 | [12 empty] | 集中方式
個別方式
集中・個別複合
|  |  | 熱源の種類 | [12 empty] | FF暖房
（その他を記入）
排煙設備 |  |  | 排煙機の有無 | [12 empty] | 電気
ガス
給水設備 |  |  | 給水方式 | [12 empty] | その他
|  |  | 引き込み口径 | [12 empty] | 受水槽
|  |  | メーター口径 | [12 empty] | 直結
|  |  | 受水槽容量 | [12 empty] | 直結加圧
-
給湯設備 |  |  | 給湯方式 | [13 empty] | 個別
集中
-
排水設備 |  |  | 浄化槽の有無
汚水槽・雑排水槽の有無
-
ガス設備 |  |  | ガスの種類 | [14 empty] | 都市ガス
プロパンガス
無
消防設備 |  |  | 消火栓の有無 | [14 empty] | 有 | 無
スプリンクラーの有無
エレベータ設備 |  |  | EVの有無及び台数
停止箇所
設置年月日
工事履歴
No | 開始年 | 終了年 | 工事件名 |  |  | 契約番号 |  | 金額 |  | 棟 | 備考
Note on M116: GHP・EHPのマルチは個別とします。 （例－ここ中町第二庁舎）は個別
Note on N2: 棟別の施設の棟番号を記入して下さい。 最初の棟IDを【1】にして下さい。
Note on N8: 施設リストを参照願います。
Note on N13: 施設リストを参照願います。
Note on P59: 規模の小さな施設はここだけ記入
Note on P76: 規模の小さな施設はここだけ記入
Note on U149: 元の棟概要からコピー・ペーストして下さい。 ※貼付後、貼付を貼付先の書式に合わせるを選択して下さい。

## (1)棟写真
案内図
外観写真

## 棟 概要(2)
棟概要
棟ID | [6 empty] | 2
建物名称 | [6 empty] | 市民病院
主要用途 | [6 empty] | 病院(エネルギーセンター棟)
所管部署 | [6 empty] | 市民病院施設用度課
管理者名 | [6 empty] | 病院事業管理者 四方 洋
連絡先 | [6 empty] | 042-722-3111 内線7-7425
竣工年 | [6 empty] | 1999
設計者 | [6 empty] | 石本建築事務所
監理者 | [6 empty] | 石本建築事務所
施工者 | [6 empty] | 鴻池・朝見建設共同企業体
建築面積（棟ごと） | [6 empty] | 524
延床面積（棟ごと） | [6 empty] | 1211.429
構造 |  |  |  | 主要構造 |  |  | 鉄筋コンクリート造
サブ１
サブ２
階数 | [6 empty] | 地下１階地上２階塔屋１
最高の高さ | [6 empty] | 16.41
計画通知書の有無 | [6 empty] | 有 |  | 施設保管 |  |  |  |  | 有 | 無 | 施設保管 | 主管課保管 | 営繕課保管
建築仕上概要
外部仕上
部位 |  |  |  |  | 仕上（主要仕上げ材を複数記入可）
屋根
外壁
耐震診断結果 |  |  |  |  | ※該当施設のみ記入
耐震補強工事 年月日 |  |  |  |  | ※該当施設のみ記入。補強結果をPDFで別シートに添付すること
バリアフリートイレ設置の室数
オストメイト設置の有無 | [15 empty] | 有 | 無
ベビーベッド・チェア等の設置状況
電気設備概要
電力供給設備 |  |  |  | 受電方式 | [10 empty] | 低圧 電灯 | 低圧 電灯＋動力 | 高圧電力
|  |  |  | 契約電力（低圧受電のみ） |  |  |  | 低圧電灯 |  |  |  | Ａ・KW
[8 empty] | 低圧動力 |  |  |  | Ａ・KW
契約種別
|  |  |  | 深夜電力契約の有無 | [10 empty] | あり | なし
備 考
受変電設備 （高圧受電のみ） |  |  |  | 設備容量(kVA) | [8 empty] | KVA
|  |  |  | 電力契約容量（デマンド） | [8 empty] | KW
|  |  |  | 高圧負荷開閉器の有無 | [10 empty] | あり | なし
設置（更新）年月日
自家発電設備 |  |  |  | 自家発電設備の有無 | [10 empty] | あり | なし
|  |  |  | 発電出力 | [8 empty] | KVA
設置（更新）年月日
電話設備 |  |  |  | 交換機の有無（形式） | [10 empty] | あり（交換機） | あり（電話装置） | なし
|  |  |  | 所有区分 | [10 empty] | 施設所有 | 電話会社所有 | リース
放送設備 |  |  |  | 放送設備の種別 | [10 empty] | 業務放送設備 | 非常放送設備 | 業務放送兼非常放送設備
火災報知設備 |  |  |  | 自動火災報知機設備の有無 | [10 empty] | あり | なし
備 考
機械設備概要 | [15 empty] | ―
冷暖房設備 （備品は除く） |  |  | 空調・冷暖房の種類 | [12 empty] | 集中方式
個別方式
集中・個別複合
|  |  | 熱源の種類 | [12 empty] | FF暖房
（その他を記入）
排煙設備 |  |  | 排煙機の有無 | [12 empty] | 電気
ガス
給水設備 |  |  | 給水方式 | [12 empty] | その他
|  |  | 引き込み口径 | [12 empty] | 受水槽
|  |  | メーター口径 | [12 empty] | 直結
|  |  | 受水槽容量 | [12 empty] | 直結加圧
-
給湯設備 |  |  | 給湯方式 | [13 empty] | 個別
集中
-
排水設備 |  |  | 浄化槽の有無
汚水槽・雑排水槽の有無
-
ガス設備 |  |  | ガスの種類 | [14 empty] | 都市ガス
プロパンガス
無
消防設備 |  |  | 消火栓の有無 | [14 empty] | 有 | 無
スプリンクラーの有無
エレベータ設備 |  |  | EVの有無及び台数
停止箇所
設置年月日
工事履歴
No | 開始年 | 終了年 | 工事件名 |  |  | 契約番号 |  | 金額 |  | 棟 | 備考
Note on M116: GHP・EHPのマルチは個別とします。 （例－ここ中町第二庁舎）は個別
Note on N2: 棟別の施設の棟番号を記入して下さい。 最初の棟IDを【1】にして下さい。
Note on N8: 施設リストを参照願います。
Note on N13: 施設リストを参照願います。
Note on P59: 規模の小さな施設はここだけ記入
Note on P76: 規模の小さな施設はここだけ記入
Note on U149: 元の棟概要からコピー・ペーストして下さい。 ※貼付後、貼付を貼付先の書式に合わせるを選択して下さい。

## (2)棟写真
案内図
外観写真

## (2)棟写真 (2)
案内図
外観写真

## ポンプ室棟 概要(3)
棟概要
棟ID | [6 empty] | 3
建物名称 | [6 empty] | 市民病院
主要用途 | [6 empty] | 病院(ポンプ室棟)
所管部署 | [6 empty] | 市民病院施設用度課
管理者名 | [6 empty] | 病院事業管理者 四方 洋
連絡先 | [6 empty] | 042-722-3111 内線7-7425
竣工年 | [6 empty] | 1999
設計者 | [6 empty] | 石本建築事務所
監理者 | [6 empty] | 石本建築事務所
施工者 | [6 empty] | 鴻池・朝見建設共同企業体
建築面積（棟ごと） | [6 empty] | 8
延床面積（棟ごと） | [6 empty] | 8
構造 |  |  |  | 主要構造 |  |  | 鉄筋コンクリート造
サブ１
サブ２
階数 | [6 empty] | 平屋建て
最高の高さ
計画通知書の有無 | [12 empty] | 有 | 無 | 施設保管 | 主管課保管 | 営繕課保管
建築仕上概要
外部仕上
部位 |  |  |  |  | 仕上（主要仕上げ材を複数記入可）
屋根
外壁
耐震診断結果 |  |  |  |  | ※該当施設のみ記入
耐震補強工事 年月日 |  |  |  |  | ※該当施設のみ記入。補強結果をPDFで別シートに添付すること
バリアフリートイレ設置の室数
オストメイト設置の有無 | [14 empty] | 有 | 無
ベビーベッド・チェア等の設置状況
電気設備概要
電力供給設備 |  |  |  | 受電方式 | [9 empty] | 低圧 電灯 | 低圧 電灯＋動力 | 高圧電力
|  |  |  | 契約電力（低圧受電のみ） |  |  |  | 低圧電灯 |  |  | Ａ・KW
[8 empty] | 低圧動力 |  |  | Ａ・KW
契約種別
|  |  |  | 深夜電力契約の有無 | [9 empty] | あり | なし
備 考
受変電設備 （高圧受電のみ） |  |  |  | 設備容量(kVA) | [7 empty] | KVA
|  |  |  | 電力契約容量（デマンド） | [7 empty] | KW
|  |  |  | 高圧負荷開閉器の有無 | [9 empty] | あり | なし
設置（更新）年月日
自家発電設備 |  |  |  | 自家発電設備の有無 | [9 empty] | あり | なし
|  |  |  | 発電出力 | [7 empty] | KVA
設置（更新）年月日
電話設備 |  |  |  | 交換機の有無（形式） | [9 empty] | あり（交換機） | あり（電話装置） | なし
|  |  |  | 所有区分 | [9 empty] | 施設所有 | 電話会社所有 | リース
放送設備 |  |  |  | 放送設備の種別 | [9 empty] | 業務放送設備 | 非常放送設備 | 業務放送兼非常放送設備
火災報知設備 |  |  |  | 自動火災報知機設備の有無 | [9 empty] | あり | なし
備 考
機械設備概要 | [14 empty] | ―
冷暖房設備 （備品は除く） |  |  | 空調・冷暖房の種類 | [11 empty] | 集中方式
個別方式
集中・個別複合
|  |  | 熱源の種類 | [11 empty] | FF暖房
（その他を記入）
排煙設備 |  |  | 排煙機の有無 | [11 empty] | 電気
ガス
給水設備 |  |  | 給水方式 | [11 empty] | その他
|  |  | 引き込み口径 | [11 empty] | 受水槽
|  |  | メーター口径 | [11 empty] | 直結
|  |  | 受水槽容量 | [11 empty] | 直結加圧
-
給湯設備 |  |  | 給湯方式 | [12 empty] | 個別
集中
-
排水設備 |  |  | 浄化槽の有無
汚水槽・雑排水槽の有無
-
ガス設備 |  |  | ガスの種類 | [13 empty] | 都市ガス
プロパンガス
無
消防設備 |  |  | 消火栓の有無 | [13 empty] | 有 | 無
スプリンクラーの有無
エレベータ設備 |  |  | EVの有無及び台数
停止箇所
設置年月日
工事履歴
No | 開始年 | 終了年 | 工事件名 |  |  | 契約番号 |  | 金額 | 棟 | 備考
Note on M116: GHP・EHPのマルチは個別とします。 （例－ここ中町第二庁舎）は個別
Note on N2: 棟別の施設の棟番号を記入して下さい。 最初の棟IDを【1】にして下さい。
Note on N8: 施設リストを参照願います。
Note on N13: 施設リストを参照願います。
Note on P59: 規模の小さな施設はここだけ記入
Note on P76: 規模の小さな施設はここだけ記入
Note on U149: 元の棟概要からコピー・ペーストして下さい。 ※貼付後、貼付を貼付先の書式に合わせるを選択して下さい。

## (3)棟写真
案内図
外観写真

## 南棟 概要(4)
棟概要
棟ID | [6 empty] | 4
建物名称 | [6 empty] | 市民病院
主要用途 | [6 empty] | 病院(南棟)
所管部署 | [6 empty] | 市民病院施設用度課
管理者名 | [6 empty] | 病院事業管理者 四方 洋
連絡先 | [6 empty] | 042-722-3111 内線7-7425
竣工年 | [6 empty] | 2008
設計者
監理者
施工者
建築面積（棟ごと） | [6 empty] | 3012
延床面積（棟ごと） | [6 empty] | 25367
構造 |  |  |  | 主要構造 |  |  | RC+SRC+S
サブ１
サブ２
階数 | [6 empty] | 地階１階地上10階塔屋１
最高の高さ
計画通知書の有無 | [12 empty] | 有 | 無 | 施設保管 | 主管課保管 | 営繕課保管
建築仕上概要
外部仕上
部位 |  |  |  |  | 仕上（主要仕上げ材を複数記入可）
屋根
外壁
耐震診断結果 |  |  |  |  | ※該当施設のみ記入
耐震補強工事 年月日 |  |  |  |  | ※該当施設のみ記入。補強結果をPDFで別シートに添付すること
バリアフリートイレ設置の室数
オストメイト設置の有無 | [14 empty] | 有 | 無
ベビーベッド・チェア等の設置状況
電気設備概要
電力供給設備 |  |  |  | 受電方式 | [9 empty] | 低圧 電灯 | 低圧 電灯＋動力 | 高圧電力
|  |  |  | 契約電力（低圧受電のみ） |  |  |  | 低圧電灯 |  |  | Ａ・KW
[8 empty] | 低圧動力 |  |  | Ａ・KW
契約種別
|  |  |  | 深夜電力契約の有無 | [9 empty] | あり | なし
備 考
受変電設備 （高圧受電のみ） |  |  |  | 設備容量(kVA) | [7 empty] | KVA
|  |  |  | 電力契約容量（デマンド） | [7 empty] | KW
|  |  |  | 高圧負荷開閉器の有無 | [9 empty] | あり | なし
設置（更新）年月日
自家発電設備 |  |  |  | 自家発電設備の有無 | [9 empty] | あり | なし
|  |  |  | 発電出力 | [7 empty] | KVA
設置（更新）年月日
電話設備 |  |  |  | 交換機の有無（形式） | [9 empty] | あり（交換機） | あり（電話装置） | なし
|  |  |  | 所有区分 | [9 empty] | 施設所有 | 電話会社所有 | リース
放送設備 |  |  |  | 放送設備の種別 | [9 empty] | 業務放送設備 | 非常放送設備 | 業務放送兼非常放送設備
火災報知設備 |  |  |  | 自動火災報知機設備の有無 | [9 empty] | あり | なし
備 考
機械設備概要 | [14 empty] | ―
冷暖房設備 （備品は除く） |  |  | 空調・冷暖房の種類 | [11 empty] | 集中方式
個別方式
集中・個別複合
|  |  | 熱源の種類 | [11 empty] | FF暖房
（その他を記入）
排煙設備 |  |  | 排煙機の有無 | [11 empty] | 電気
ガス
給水設備 |  |  | 給水方式 | [11 empty] | その他
|  |  | 引き込み口径 | [11 empty] | 受水槽
|  |  | メーター口径 | [11 empty] | 直結
|  |  | 受水槽容量 | [11 empty] | 直結加圧
-
給湯設備 |  |  | 給湯方式 | [12 empty] | 個別
集中
-
排水設備 |  |  | 浄化槽の有無
汚水槽・雑排水槽の有無
-
ガス設備 |  |  | ガスの種類 | [13 empty] | 都市ガス
プロパンガス
無
消防設備 |  |  | 消火栓の有無 | [13 empty] | 有 | 無
スプリンクラーの有無
エレベータ設備 |  |  | EVの有無及び台数
停止箇所
設置年月日
工事履歴
No | 開始年 | 終了年 | 工事件名 |  |  | 契約番号 |  | 金額 | 棟 | 備考
Note on M116: GHP・EHPのマルチは個別とします。 （例－ここ中町第二庁舎）は個別
Note on N2: 棟別の施設の棟番号を記入して下さい。 最初の棟IDを【1】にして下さい。
Note on N8: 施設リストを参照願います。
Note on N13: 施設リストを参照願います。
Note on P59: 規模の小さな施設はここだけ記入
Note on P76: 規模の小さな施設はここだけ記入
Note on U149: 元の棟概要からコピー・ペーストして下さい。 ※貼付後、貼付を貼付先の書式に合わせるを選択して下さい。

## (4)棟写真
案内図
外観写真

## マニホールド棟 概要(5)
棟概要
棟ID | [6 empty] | 5
建物名称 | [6 empty] | 市民病院
主要用途 | [6 empty] | 病院(マニホールド棟)
所管部署 | [6 empty] | 市民病院施設用度課
管理者名 | [6 empty] | 病院事業管理者 四方 洋
連絡先 | [6 empty] | 042-722-3111 内線7-7425
竣工年 | [6 empty] | 2008
設計者
監理者
施工者
建築面積（棟ごと） | [6 empty] | 17
延床面積（棟ごと） | [6 empty] | 17
構造 |  |  |  | 主要構造 |  |  | 鉄筋コンクリート造
サブ１
サブ２
階数 | [6 empty] | 平屋建て
最高の高さ
計画通知書の有無 | [12 empty] | 有 | 無 | 施設保管 | 主管課保管 | 営繕課保管
建築仕上概要
外部仕上
部位 |  |  |  |  | 仕上（主要仕上げ材を複数記入可）
屋根
外壁
耐震診断結果 |  |  |  |  | ※該当施設のみ記入
耐震補強工事 年月日 |  |  |  |  | ※該当施設のみ記入。補強結果をPDFで別シートに添付すること
バリアフリートイレ設置の室数
オストメイト設置の有無 | [14 empty] | 有 | 無
ベビーベッド・チェア等の設置状況
電気設備概要
電力供給設備 |  |  |  | 受電方式 | [9 empty] | 低圧 電灯 | 低圧 電灯＋動力 | 高圧電力
|  |  |  | 契約電力（低圧受電のみ） |  |  |  | 低圧電灯 |  |  | Ａ・KW
[8 empty] | 低圧動力 |  |  | Ａ・KW
契約種別
|  |  |  | 深夜電力契約の有無 | [9 empty] | あり | なし
備 考
受変電設備 （高圧受電のみ） |  |  |  | 設備容量(kVA) | [7 empty] | KVA
|  |  |  | 電力契約容量（デマンド） | [7 empty] | KW
|  |  |  | 高圧負荷開閉器の有無 | [9 empty] | あり | なし
設置（更新）年月日
自家発電設備 |  |  |  | 自家発電設備の有無 | [9 empty] | あり | なし
|  |  |  | 発電出力 | [7 empty] | KVA
設置（更新）年月日
電話設備 |  |  |  | 交換機の有無（形式） | [9 empty] | あり（交換機） | あり（電話装置） | なし
|  |  |  | 所有区分 | [9 empty] | 施設所有 | 電話会社所有 | リース
放送設備 |  |  |  | 放送設備の種別 | [9 empty] | 業務放送設備 | 非常放送設備 | 業務放送兼非常放送設備
火災報知設備 |  |  |  | 自動火災報知機設備の有無 | [9 empty] | あり | なし
備 考
機械設備概要 | [14 empty] | ―
冷暖房設備 （備品は除く） |  |  | 空調・冷暖房の種類 | [11 empty] | 集中方式
個別方式
集中・個別複合
|  |  | 熱源の種類 | [11 empty] | FF暖房
（その他を記入）
排煙設備 |  |  | 排煙機の有無 | [11 empty] | 電気
ガス
給水設備 |  |  | 給水方式 | [11 empty] | その他
|  |  | 引き込み口径 | [11 empty] | 受水槽
|  |  | メーター口径 | [11 empty] | 直結
|  |  | 受水槽容量 | [11 empty] | 直結加圧
-
給湯設備 |  |  | 給湯方式 | [12 empty] | 個別
集中
-
排水設備 |  |  | 浄化槽の有無
汚水槽・雑排水槽の有無
-
ガス設備 |  |  | ガスの種類 | [13 empty] | 都市ガス
プロパンガス
無
消防設備 |  |  | 消火栓の有無 | [13 empty] | 有 | 無
スプリンクラーの有無
エレベータ設備 |  |  | EVの有無及び台数
停止箇所
設置年月日
工事履歴
No | 開始年 | 終了年 | 工事件名 |  |  | 契約番号 |  | 金額 | 棟 | 備考
Note on M116: GHP・EHPのマルチは個別とします。 （例－ここ中町第二庁舎）は個別
Note on N2: 棟別の施設の棟番号を記入して下さい。 最初の棟IDを【1】にして下さい。
Note on N8: 施設リストを参照願います。
Note on N13: 施設リストを参照願います。
Note on P59: 規模の小さな施設はここだけ記入
Note on P76: 規模の小さな施設はここだけ記入
Note on U149: 元の棟概要からコピー・ペーストして下さい。 ※貼付後、貼付を貼付先の書式に合わせるを選択して下さい。

## (5)棟写真
案内図
外観写真

## 立体駐車場棟 概要(6)
棟概要
棟ID | [6 empty] | 5
建物名称 | [6 empty] | 市民病院
主要用途 | [6 empty] | 病院(立体駐車場棟)
所管部署 | [6 empty] | 市民病院施設用度課
管理者名 | [6 empty] | 病院事業管理者 四方 洋
連絡先 | [6 empty] | 042-722-3111 内線7-7425
竣工年 | [6 empty] | 2010
設計者
監理者
施工者
建築面積（棟ごと） | [6 empty] | 2567
延床面積（棟ごと） | [6 empty] | 5004
構造 |  |  |  | 主要構造 |  |  | 鉄骨造(自走式二層三段)
サブ１
サブ２
階数 | [6 empty] | 自走式二層三段
最高の高さ
計画通知書の有無 | [12 empty] | 有 | 無 | 施設保管 | 主管課保管 | 営繕課保管
建築仕上概要
外部仕上
部位 |  |  |  |  | 仕上（主要仕上げ材を複数記入可）
屋根
外壁
耐震診断結果 |  |  |  |  | ※該当施設のみ記入
耐震補強工事 年月日 |  |  |  |  | ※該当施設のみ記入。補強結果をPDFで別シートに添付すること
バリアフリートイレ設置の室数
オストメイト設置の有無 | [14 empty] | 有 | 無
ベビーベッド・チェア等の設置状況
電気設備概要
電力供給設備 |  |  |  | 受電方式 | [9 empty] | 低圧 電灯 | 低圧 電灯＋動力 | 高圧電力
|  |  |  | 契約電力（低圧受電のみ） |  |  |  | 低圧電灯 |  |  | Ａ・KW
[8 empty] | 低圧動力 |  |  | Ａ・KW
契約種別
|  |  |  | 深夜電力契約の有無 | [9 empty] | あり | なし
備 考
受変電設備 （高圧受電のみ） |  |  |  | 設備容量(kVA) | [7 empty] | KVA
|  |  |  | 電力契約容量（デマンド） | [7 empty] | KW
|  |  |  | 高圧負荷開閉器の有無 | [9 empty] | あり | なし
設置（更新）年月日
自家発電設備 |  |  |  | 自家発電設備の有無 | [9 empty] | あり | なし
|  |  |  | 発電出力 | [7 empty] | KVA
設置（更新）年月日
電話設備 |  |  |  | 交換機の有無（形式） | [9 empty] | あり（交換機） | あり（電話装置） | なし
|  |  |  | 所有区分 | [9 empty] | 施設所有 | 電話会社所有 | リース
放送設備 |  |  |  | 放送設備の種別 | [9 empty] | 業務放送設備 | 非常放送設備 | 業務放送兼非常放送設備
火災報知設備 |  |  |  | 自動火災報知機設備の有無 | [9 empty] | あり | なし
備 考
機械設備概要 | [14 empty] | ―
冷暖房設備 （備品は除く） |  |  | 空調・冷暖房の種類 | [11 empty] | 集中方式
個別方式
集中・個別複合
|  |  | 熱源の種類 | [11 empty] | FF暖房
（その他を記入）
排煙設備 |  |  | 排煙機の有無 | [11 empty] | 電気
ガス
給水設備 |  |  | 給水方式 | [11 empty] | その他
|  |  | 引き込み口径 | [11 empty] | 受水槽
|  |  | メーター口径 | [11 empty] | 直結
|  |  | 受水槽容量 | [11 empty] | 直結加圧
-
給湯設備 |  |  | 給湯方式 | [12 empty] | 個別
集中
-
排水設備 |  |  | 浄化槽の有無
汚水槽・雑排水槽の有無
-
ガス設備 |  |  | ガスの種類 | [13 empty] | 都市ガス
プロパンガス
無
消防設備 |  |  | 消火栓の有無 | [13 empty] | 有 | 無
スプリンクラーの有無
エレベータ設備 |  |  | EVの有無及び台数
停止箇所
設置年月日
工事履歴
No | 開始年 | 終了年 | 工事件名 |  |  | 契約番号 |  | 金額 | 棟 | 備考
Note on M116: GHP・EHPのマルチは個別とします。 （例－ここ中町第二庁舎）は個別
Note on N2: 棟別の施設の棟番号を記入して下さい。 最初の棟IDを【1】にして下さい。
Note on N8: 施設リストを参照願います。
Note on N13: 施設リストを参照願います。
Note on P59: 規模の小さな施設はここだけ記入
Note on P76: 規模の小さな施設はここだけ記入
Note on U149: 元の棟概要からコピー・ペーストして下さい。 ※貼付後、貼付を貼付先の書式に合わせるを選択して下さい。

## (6)棟写真
案内図
外観写真
写真が違います

## 自転車駐車場棟 概要(7)
棟概要
棟ID | [6 empty] | 5
建物名称 | [6 empty] | 市民病院
主要用途 | [6 empty] | 病院(マニホールド棟)
所管部署 | [6 empty] | 市民病院施設用度課
管理者名 | [6 empty] | 病院事業管理者 四方 洋
連絡先 | [6 empty] | 042-722-3111 内線7-7425
竣工年 | [6 empty] | 2008
設計者
監理者
施工者
建築面積（棟ごと） | [6 empty] | 17
延床面積（棟ごと） | [6 empty] | 17
構造 |  |  |  | 主要構造 |  |  | 鉄筋コンクリート造
サブ１
サブ２
階数 | [6 empty] | 平屋建て
最高の高さ
計画通知書の有無 | [12 empty] | 有 | 無 | 施設保管 | 主管課保管 | 営繕課保管
建築仕上概要
外部仕上
部位 |  |  |  |  | 仕上（主要仕上げ材を複数記入可）
屋根
外壁
耐震診断結果 |  |  |  |  | ※該当施設のみ記入
耐震補強工事 年月日 |  |  |  |  | ※該当施設のみ記入。補強結果をPDFで別シートに添付すること
バリアフリートイレ設置の室数
オストメイト設置の有無 | [14 empty] | 有 | 無
ベビーベッド・チェア等の設置状況
電気設備概要
電力供給設備 |  |  |  | 受電方式 | [9 empty] | 低圧 電灯 | 低圧 電灯＋動力 | 高圧電力
|  |  |  | 契約電力（低圧受電のみ） |  |  |  | 低圧電灯 |  |  | Ａ・KW
[8 empty] | 低圧動力 |  |  | Ａ・KW
契約種別
|  |  |  | 深夜電力契約の有無 | [9 empty] | あり | なし
備 考
受変電設備 （高圧受電のみ） |  |  |  | 設備容量(kVA) | [7 empty] | KVA
|  |  |  | 電力契約容量（デマンド） | [7 empty] | KW
|  |  |  | 高圧負荷開閉器の有無 | [9 empty] | あり | なし
設置（更新）年月日
自家発電設備 |  |  |  | 自家発電設備の有無 | [9 empty] | あり | なし
|  |  |  | 発電出力 | [7 empty] | KVA
設置（更新）年月日
電話設備 |  |  |  | 交換機の有無（形式） | [9 empty] | あり（交換機） | あり（電話装置） | なし
|  |  |  | 所有区分 | [9 empty] | 施設所有 | 電話会社所有 | リース
放送設備 |  |  |  | 放送設備の種別 | [9 empty] | 業務放送設備 | 非常放送設備 | 業務放送兼非常放送設備
火災報知設備 |  |  |  | 自動火災報知機設備の有無 | [9 empty] | あり | なし
備 考
機械設備概要 | [14 empty] | ―
冷暖房設備 （備品は除く） |  |  | 空調・冷暖房の種類 | [11 empty] | 集中方式
個別方式
集中・個別複合
|  |  | 熱源の種類 | [11 empty] | FF暖房
（その他を記入）
排煙設備 |  |  | 排煙機の有無 | [11 empty] | 電気
ガス
給水設備 |  |  | 給水方式 | [11 empty] | その他
|  |  | 引き込み口径 | [11 empty] | 受水槽
|  |  | メーター口径 | [11 empty] | 直結
|  |  | 受水槽容量 | [11 empty] | 直結加圧
-
給湯設備 |  |  | 給湯方式 | [12 empty] | 個別
集中
-
排水設備 |  |  | 浄化槽の有無
汚水槽・雑排水槽の有無
-
ガス設備 |  |  | ガスの種類 | [13 empty] | 都市ガス
プロパンガス
無
消防設備 |  |  | 消火栓の有無 | [13 empty] | 有 | 無
スプリンクラーの有無
エレベータ設備 |  |  | EVの有無及び台数
停止箇所
設置年月日
工事履歴
No | 開始年 | 終了年 | 工事件名 |  |  | 契約番号 |  | 金額 | 棟 | 備考
Note on M116: GHP・EHPのマルチは個別とします。 （例－ここ中町第二庁舎）は個別
Note on N2: 棟別の施設の棟番号を記入して下さい。 最初の棟IDを【1】にして下さい。
Note on N8: 施設リストを参照願います。
Note on N13: 施設リストを参照願います。
Note on P59: 規模の小さな施設はここだけ記入
Note on P76: 規模の小さな施設はここだけ記入
Note on U149: 元の棟概要からコピー・ペーストして下さい。 ※貼付後、貼付を貼付先の書式に合わせるを選択して下さい。

## (7)棟写真
案内図
外観写真
写真が違います

## 開放歩廊棟 概要(8)
棟概要
棟ID | [6 empty] | 5
建物名称 | [6 empty] | 市民病院
主要用途 | [6 empty] | 病院(マニホールド棟)
所管部署 | [6 empty] | 市民病院施設用度課
管理者名 | [6 empty] | 病院事業管理者 四方 洋
連絡先 | [6 empty] | 042-722-3111 内線7-7425
竣工年 | [6 empty] | 2008
設計者
監理者
施工者
建築面積（棟ごと） | [6 empty] | 17
延床面積（棟ごと） | [6 empty] | 17
構造 |  |  |  | 主要構造 |  |  | 鉄筋コンクリート造
サブ１
サブ２
階数 | [6 empty] | 平屋建て
最高の高さ
計画通知書の有無 | [12 empty] | 有 | 無 | 施設保管 | 主管課保管 | 営繕課保管
建築仕上概要
外部仕上
部位 |  |  |  |  | 仕上（主要仕上げ材を複数記入可）
屋根
外壁
耐震診断結果 |  |  |  |  | ※該当施設のみ記入
耐震補強工事 年月日 |  |  |  |  | ※該当施設のみ記入。補強結果をPDFで別シートに添付すること
バリアフリートイレ設置の室数
オストメイト設置の有無 | [14 empty] | 有 | 無
ベビーベッド・チェア等の設置状況
電気設備概要
電力供給設備 |  |  |  | 受電方式 | [9 empty] | 低圧 電灯 | 低圧 電灯＋動力 | 高圧電力
|  |  |  | 契約電力（低圧受電のみ） |  |  |  | 低圧電灯 |  |  | Ａ・KW
[8 empty] | 低圧動力 |  |  | Ａ・KW
契約種別
|  |  |  | 深夜電力契約の有無 | [9 empty] | あり | なし
備 考
受変電設備 （高圧受電のみ） |  |  |  | 設備容量(kVA) | [7 empty] | KVA
|  |  |  | 電力契約容量（デマンド） | [7 empty] | KW
|  |  |  | 高圧負荷開閉器の有無 | [9 empty] | あり | なし
設置（更新）年月日
自家発電設備 |  |  |  | 自家発電設備の有無 | [9 empty] | あり | なし
|  |  |  | 発電出力 | [7 empty] | KVA
設置（更新）年月日
電話設備 |  |  |  | 交換機の有無（形式） | [9 empty] | あり（交換機） | あり（電話装置） | なし
|  |  |  | 所有区分 | [9 empty] | 施設所有 | 電話会社所有 | リース
放送設備 |  |  |  | 放送設備の種別 | [9 empty] | 業務放送設備 | 非常放送設備 | 業務放送兼非常放送設備
火災報知設備 |  |  |  | 自動火災報知機設備の有無 | [9 empty] | あり | なし
備 考
機械設備概要 | [14 empty] | ―
冷暖房設備 （備品は除く） |  |  | 空調・冷暖房の種類 | [11 empty] | 集中方式
個別方式
集中・個別複合
|  |  | 熱源の種類 | [11 empty] | FF暖房
（その他を記入）
排煙設備 |  |  | 排煙機の有無 | [11 empty] | 電気
ガス
給水設備 |  |  | 給水方式 | [11 empty] | その他
|  |  | 引き込み口径 | [11 empty] | 受水槽
|  |  | メーター口径 | [11 empty] | 直結
|  |  | 受水槽容量 | [11 empty] | 直結加圧
-
給湯設備 |  |  | 給湯方式 | [12 empty] | 個別
集中
-
排水設備 |  |  | 浄化槽の有無
汚水槽・雑排水槽の有無
-
ガス設備 |  |  | ガスの種類 | [13 empty] | 都市ガス
プロパンガス
無
消防設備 |  |  | 消火栓の有無 | [13 empty] | 有 | 無
スプリンクラーの有無
エレベータ設備 |  |  | EVの有無及び台数
停止箇所
設置年月日
工事履歴
No | 開始年 | 終了年 | 工事件名 |  |  | 契約番号 |  | 金額 | 棟 | 備考
Note on M116: GHP・EHPのマルチは個別とします。 （例－ここ中町第二庁舎）は個別
Note on N2: 棟別の施設の棟番号を記入して下さい。 最初の棟IDを【1】にして下さい。
Note on N8: 施設リストを参照願います。
Note on N13: 施設リストを参照願います。
Note on P59: 規模の小さな施設はここだけ記入
Note on P76: 規模の小さな施設はここだけ記入
Note on U149: 元の棟概要からコピー・ペーストして下さい。 ※貼付後、貼付を貼付先の書式に合わせるを選択して下さい。

## (8)棟写真
案内図
外観写真
写真が違います

## キャノピー棟 概要(9)
棟概要
棟ID | [6 empty] | 5
建物名称 | [6 empty] | 市民病院
主要用途 | [6 empty] | 病院(マニホールド棟)
所管部署 | [6 empty] | 市民病院施設用度課
管理者名 | [6 empty] | 病院事業管理者 四方 洋
連絡先 | [6 empty] | 042-722-3111 内線7-7425
竣工年 | [6 empty] | 2008
設計者
監理者
施工者
建築面積（棟ごと） | [6 empty] | 17
延床面積（棟ごと） | [6 empty] | 17
構造 |  |  |  | 主要構造 |  |  | 鉄筋コンクリート造
サブ１
サブ２
階数 | [6 empty] | 平屋建て
最高の高さ
計画通知書の有無 | [12 empty] | 有 | 無 | 施設保管 | 主管課保管 | 営繕課保管
建築仕上概要
外部仕上
部位 |  |  |  |  | 仕上（主要仕上げ材を複数記入可）
屋根
外壁
耐震診断結果 |  |  |  |  | ※該当施設のみ記入
耐震補強工事 年月日 |  |  |  |  | ※該当施設のみ記入。補強結果をPDFで別シートに添付すること
バリアフリートイレ設置の室数
オストメイト設置の有無 | [14 empty] | 有 | 無
ベビーベッド・チェア等の設置状況
電気設備概要
電力供給設備 |  |  |  | 受電方式 | [9 empty] | 低圧 電灯 | 低圧 電灯＋動力 | 高圧電力
|  |  |  | 契約電力（低圧受電のみ） |  |  |  | 低圧電灯 |  |  | Ａ・KW
[8 empty] | 低圧動力 |  |  | Ａ・KW
契約種別
|  |  |  | 深夜電力契約の有無 | [9 empty] | あり | なし
備 考
受変電設備 （高圧受電のみ） |  |  |  | 設備容量(kVA) | [7 empty] | KVA
|  |  |  | 電力契約容量（デマンド） | [7 empty] | KW
|  |  |  | 高圧負荷開閉器の有無 | [9 empty] | あり | なし
設置（更新）年月日
自家発電設備 |  |  |  | 自家発電設備の有無 | [9 empty] | あり | なし
|  |  |  | 発電出力 | [7 empty] | KVA
設置（更新）年月日
電話設備 |  |  |  | 交換機の有無（形式） | [9 empty] | あり（交換機） | あり（電話装置） | なし
|  |  |  | 所有区分 | [9 empty] | 施設所有 | 電話会社所有 | リース
放送設備 |  |  |  | 放送設備の種別 | [9 empty] | 業務放送設備 | 非常放送設備 | 業務放送兼非常放送設備
火災報知設備 |  |  |  | 自動火災報知機設備の有無 | [9 empty] | あり | なし
備 考
機械設備概要 | [14 empty] | ―
冷暖房設備 （備品は除く） |  |  | 空調・冷暖房の種類 | [11 empty] | 集中方式
個別方式
集中・個別複合
|  |  | 熱源の種類 | [11 empty] | FF暖房
（その他を記入）
排煙設備 |  |  | 排煙機の有無 | [11 empty] | 電気
ガス
給水設備 |  |  | 給水方式 | [11 empty] | その他
|  |  | 引き込み口径 | [11 empty] | 受水槽
|  |  | メーター口径 | [11 empty] | 直結
|  |  | 受水槽容量 | [11 empty] | 直結加圧
-
給湯設備 |  |  | 給湯方式 | [12 empty] | 個別
集中
-
排水設備 |  |  | 浄化槽の有無
汚水槽・雑排水槽の有無
-
ガス設備 |  |  | ガスの種類 | [13 empty] | 都市ガス
プロパンガス
無
消防設備 |  |  | 消火栓の有無 | [13 empty] | 有 | 無
スプリンクラーの有無
エレベータ設備 |  |  | EVの有無及び台数
停止箇所
設置年月日
工事履歴
No | 開始年 | 終了年 | 工事件名 |  |  | 契約番号 |  | 金額 | 棟 | 備考
Note on M116: GHP・EHPのマルチは個別とします。 （例－ここ中町第二庁舎）は個別
Note on N2: 棟別の施設の棟番号を記入して下さい。 最初の棟IDを【1】にして下さい。
Note on N8: 施設リストを参照願います。
Note on N13: 施設リストを参照願います。
Note on P59: 規模の小さな施設はここだけ記入
Note on P76: 規模の小さな施設はここだけ記入
Note on U149: 元の棟概要からコピー・ペーストして下さい。 ※貼付後、貼付を貼付先の書式に合わせるを選択して下さい。

## (9)棟写真
案内図
外観写真
写真が違います

## 調査記録
調 査 記 録
相談内容は、部位ごとに記入すること。
| 部 位 (詳細箇所) | 相 談 内 容 | 相談者 | 年月日 | 対 応 内 容 | 応対者 | 年月日
|  |  | ＴＥＬ |  |  | 経過
1 | [7 empty] | 対応中
済
2 | [7 empty] | 検討中
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
31
32
33
34