## 表紙
| 件 名 | ○○○○年△△施設 定期点検業務委託
| 点検施設名 | 施設名称
| 点検対象 |  | 特定建築物
建築設備
防火設備
昇降機
| 点検日 | 点検年月日
建物概要
所在地
しゅん功年度
建物用途
構造及び階数
| 延べ面積 |  | ㎡
受託者名
調査者 所持資格 氏名

## 様式（建）1 点検記録(建築物)
点検記録（建築物の敷地及び構造） | [5 empty] | 施設名 |  | 施設名称
|  | 所 属（会 社 名） |  | 氏 名 |  |  |  | 連 絡 先
点検記録責任者
番号 | 点 検 項 目 |  |  |  | 有 無 | 点検結果等
[6 empty] | 点検実施日 | 支障の有無 | 特記事項
1 | 敷地及び地盤
(1) | 地盤 |  | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況
(2) | 敷地 |  | 敷地内の排水の状況
(3) | 塀 |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況
(4) | 擁壁 |  | 擁壁の劣化及び損傷の状況
(5) |  |  | 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況
2 | 建築物の外部
(1) | 基礎 |  | 基礎の沈下等の状況
(2) |  |  | 基礎の劣化及び損傷の状況
(3) | 土台（木造に限る。） |  | 土台の沈下等の状況
(4) |  |  | 土台の劣化及び損傷の状況
(5) | 外壁 | 躯体等 | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(6) |  |  | 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  | 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(8) |  |  | 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(10) |  | 外装仕上げ材等 | タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況
(11) |  |  | 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況
(12) |  |  | 金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況
(14) |  | 窓サッシ等 | サッシ等の劣化及び損傷の状況
(15) |  | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 | 機器本体の劣化及び損傷の状況
(16) |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
3 | 屋上及び屋根
(1) | 屋上面 |  | 屋上面の劣化及び損傷の状況
(2) | 屋上周り（屋上面を除く。） |  | パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況
(3) |  |  | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  | 金属笠木の劣化及び損傷の状況
(5) | 屋上周り（屋上面を除く。） |  | 排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況
(6) | 屋根 |  | 屋根の劣化及び損傷の状況
(7) | 機器及び工作物（冷却塔設備、広告塔等） |  | 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況
(8) |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
4 | 建築物の内部
(1) | 防火区画 | 防火区画の外周部 | 令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況
（2) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(3) |  |  | 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(5) |  |  | 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(6) |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(7) |  | 一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の壁、耐火構造の壁又は準耐火構造の壁（防火区画を構成する壁に限る。） | 部材の劣化及び損傷の状況
(8) |  |  | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況
(9) | 床 | 躯体等 | 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(10) |  |  | 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(11) |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(12) |  | 一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床、耐火構造の床又は準耐火構造の床（防火区画を構成する床に限る。） | 部材の劣化及び損傷の状況
(13) | 天井 | 令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分 | 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況
(14) |  | 特定天井 | 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況
(15) | 防火設備（防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。） |  | 常閉防火設備の本体と枠の劣化及び損傷の状況
(16) |  |  | 常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況
(17) |  |  | 常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況
(18) |  |  | 常閉防火扉の固定の状況
(19) | 照明器具、懸垂物等 |  | 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況
(20) |  |  | 防火設備の閉鎖の障害となる照明器 具、懸垂物等の状況
(21) | 居室の採光及び換気 |  | 換気設備の作動の状況
(22) |  |  | 換気の妨げとなる物品の放置の状況
(23) | 石綿等を添加した建築材料 |  | 吹付け石綿等の劣化の状況
(24) |  |  | 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況
5 | 避難施設等
(1) | 廊下 |  | 物品の放置の状況
(2) | 出入口 |  | 物品の放置の状況
(3) | 避難上有効なバルコニー |  | 手すり等の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  | 物品の放置の状況
(5) |  |  | 避難器具の操作性の確保の状況
(6) | 階段 | 階段 | 物品の放置の状況
(7) |  |  | 階段各部の劣化及び損傷の状況
(8) |  | 屋外に設けられた避難階段 | 開放性の確保の状況
(9) |  | 特別避難階段 | 付室等の排煙設備の作動状況
(10) |  |  | 付室等の外気に向かつて開くことができる窓の状況
(11) |  |  | 物品の放置の状況
(12) | 排煙設備等 | 防煙壁 | 防煙壁の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 可動式防煙壁の作動の状況
(14) |  | 排煙設備 | 排煙設備の作動の状況
(15) |  |  | 排煙口の維持保全の状況
(16) | その他の設備等 | 非常用の進入口等 | 非常用の進入口等の維持保全の状況
(17) |  | 非常用エレベーター | 乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況
(18) |  | 非常用の照明装置 | 照明の妨げとなる物品の放置の状況
(19) |  |  | 非常用の照明装置の作動の状況
6 | その他
(1) | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 | 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況
(2) |  |  | 膜張力及びケーブル張力の状況
(3) |  | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 | 免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状態にある場合に限る。）
(4) |  |  | 上部構造の可動の状況
(5) | 避雷設備 |  | 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況
(6) | 煙突 | 建築物に設ける煙突 | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
(8) |  | 令第138条第1項第1号に 掲げる煙突 | 煙突本体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
7 | 上記以外の調査項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 支障の具体的内容 |  | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予定）年月
1 | この書類は、建築物ごとに作成してください。
2 | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
3 | 「点検記録責任者」欄は、当該点検に必要な資格を有する者を記入してください。
4 | 「有無」欄は、当該施設に該当する点検項目について○印を記入してください。
5 | 「点検結果等」欄は、該当する点検項目ごとに記入してください。
6 | 配置図及び各階平面図を「点検結果図」に従い添付し、支障(特記事項を含む）のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
7 | 支障有とされた項目については、当該部分を撮影した写真を「関係写真」に従い添付してください。

## 様式（設）1 点検記録(換気設備)
点検記録（換気設備） | [5 empty] | 施設名 |  | 施設名称
|  | 所 属（会 社 名） |  | 氏 名 |  |  |  | 連 絡 先
点検記録責任者
番号 | 点 検 項 目 |  |  |  | 有 無 | 点検結果等
[6 empty] | 点検実施日 | 支障の有無 | 特記事項
1 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）
(1) | 機械換気設備 | 機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の外観 | 給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況
(2) |  |  | 各室の給気口及び排気口の取付けの状況
(3) |  |  | 風道の取付けの状況
(4) |  |  | 給気機又は排気機の設置の状況
(5) |  | 機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の性能 | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(6) | 中央管理方式の空気調和設備 | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観 | 空気調和設備の設置の状況
(7) |  |  | 空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況
(8) |  |  | 空気調和設備の運転の状況
2 | 換気設備を設けるべき調理室等
(1) | 自然換気設備及び機械換気設備 |  | 排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況
(2) |  |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況
(3) |  |  | 排気筒及び煙突の断熱の状況
(4) | 機械換気設備 |  | 給気機又は排気機の設置の状況
3 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等
(1) | 防火ダンパー等 |  | 防火ダンパーの取付けの状況
(2) |  |  | 防火ダンパーの作動の状況
(3) |  |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
(4) |  |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ
(5) |  |  | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況
4 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 支障の具体的内容 |  | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予定）年月
1 | この書類は、建築物ごとに作成してください。
2 | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
3 | 「点検記録責任者」欄は、当該点検に必要な資格を有する者を記入してください。
4 | 「有無」欄は、当該施設に該当する点検項目について○印を記入してください。
5 | 「点検結果等」欄は、該当する点検項目ごとに記入してください。
6 | 支障有とされた項目については、当該部分を撮影した写真を「関係写真」に従い添付してください。

## 様式（設）2 点検記録(排煙設備)
点検記録（排煙設備） | [5 empty] | 施設名 |  | 施設名称
|  | 所 属（会 社 名） |  | 氏 名 |  |  |  | 連 絡 先
点検記録責任者
番号 | 点 検 項 目 |  |  |  | 有 無 | 点検結果等
[6 empty] | 点検実施日 | 支障の有無 | 特記事項
1 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等
(1) | 排煙機 | 排煙機の外観 | 排煙機の設置の状況
(2) |  |  | 排煙風道との接続の状況
(3) |  |  | 煙排出口の周囲の状況
(4) |  | 排煙機の性能 | 排煙口の開放との連動起動の状況
(5) |  |  | 作動の状況
(6) |  |  | 電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況
(7) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(8) | 排煙口 | 機械排煙設備の排煙口の外観 | 排煙口の周囲の状況
(9) |  |  | 排煙口の取付けの状況
(10) |  |  | 手動解放装置の設置の状況
(11) |  | 機械排煙設備の排煙口の性能 | 手動開放装置による開放の状況
(12) |  |  | 排煙口の開放の状況
(13) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(14) |  |  | 煙感知器による作動の状況
(15) | 排煙風道 | 機械排煙設備の排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
(16) |  |  | 排煙風道の取付けの状況
(17) |  |  | 防煙壁の貫通措置の状況
(18) |  |  | 排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況
(19) |  | 防火ダンパー | 防火ダンパーの取付けの状況
(20) |  |  | 防火ダンパーの作動の状況
(21) |  |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
(22) |  |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ
(23) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観 | 排煙口及び給気口の周囲の状況
(24) |  |  | 排煙口及び給気口の取付けの状況
(25) |  |  | 手動解放装置の設置の状況
(26) |  | 特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能 | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(27) |  |  | 煙感知器による作動の状況
(28) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 給気風道の劣化及び損傷の状況
(29) |  |  | 給気風道の取付けの状況
(30) |  |  | 防煙壁の貫通措置の状況
(31) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況
(32) |  |  | 給気風道との接続の状況
(33) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能 | 排煙口の開放と連動起動の状況
(34) |  |  | 作動の状況
(35) |  |  | 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況
(36) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(37) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口 | 吸込口の周囲の状況
2 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー
(1) | 特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口 |  | 排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況
(2) |  |  | 給気口の周囲の状況
(3) | 加圧防排 煙設備 | 排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。) | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  | 排煙風道の取付けの状況
(5) |  | 給気口の外観 | 給気口の周囲の状況
(6) |  |  | 給気口の取付けの状況
(7) |  |  | 給気口の手動解放装置の設置の状況
(8) |  | 給気口の性能 | 給気口の手動解放装置による開放の状況
(9) |  |  | 給気口の開放の状況
(10) |  | 給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。) | 給気風道の劣化及び損傷の状況
(11) |  |  | 給気風道の取付けの状況
(12) |  | 給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況
(13) |  |  | 給気風道との接続の状況
(14) |  | 給気送風機の性能 | 給気口の開放と連動起動の状況
(15) |  |  | 給気送風機の作動の状況
(16) |  |  | 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況
(17) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(18) |  | 給気送風機の吸込口 | 吸込口の周囲の状況
(19) |  | 空気逃し口の外観 | 空気逃し口の周囲の状況
(20) |  |  | 空気逃し口の取付けの状況
(21) |  | 空気逃し口の性能 | 空気逃し口の作動の状況
(22) |  | 圧力調整装置の外観 | 圧力調整装置の周囲の状況
(23) |  |  | 圧力調整装置の取付けの状況
(24) |  | 圧力調整装置の性能 | 圧力調整装置の作動の状況
3 | 令第126条の2第1項に規定する居室等
(1) | 可動防煙壁 |  | 手動降下装置の作動の状況
(2) |  |  | 手動降下装置による連動の状況
(3) |  |  | 煙感知器による連動の状況
(4) |  |  | 可動防煙壁の防煙区画
(5) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状 態の監視の状況
4 | 予備電源
(1) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置等の状況 | 自家用発電機室の防火区画貫通措置の状況
(2) |  |  | 発電機及び原動機の状況
(3) |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(4) |  |  | 始動用の空気槽の圧力
(5) |  |  | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
(6) |  |  | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
(7) |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(8) |  |  | 自家用発電装置の取付けの状況
(9) |  |  | 自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)
(10) |  |  | 接地線の接続の状況
(11) |  | 自家用発電装置の性能 | 電源の切替えの状況
(12) |  |  | 始動の状況
(13) |  |  | 運転の状況
(14) |  |  | 排気の状況
(15) |  |  | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
(16) | 直結エン ジン | 直結エンジンの外観 | 直結エンジンの設置の状況
(17) |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(18) |  |  | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
(19) |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(20) |  |  | 給気部及び排気管の取付けの状況
(21) |  |  | Ｖベルト
(22) |  |  | 接地線の接続の状況
(23) |  | 直結エンジンの性能 | 始動及び停止の状況
(24) |  |  | 運転の状況
5 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 支障の具体的内容 |  | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予定）年月
1 | この書類は、建築物ごとに作成してください。
2 | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
3 | 「点検記録責任者」欄は、当該点検に必要な資格を有する者を記入してください。
4 | 「有無」欄は、当該施設に該当する点検項目について○印を記入してください。
5 | 「点検結果等」欄は、該当する点検項目ごとに記入してください。
6 | 支障有とされた項目については、当該部分を撮影した写真を「関係写真」に従い添付してください。

## 様式（設）3 点検記録(非常用照明)
点検記録（非常用の照明装置） | [5 empty] | 施設名 |  | 施設名称
|  | 所 属（会 社 名） |  | 氏 名 |  |  |  | 連 絡 先
点検記録責任者
番号 | 点 検 項 目 |  |  |  | 有 無 | 点検結果等
[6 empty] | 点検実施日 | 支障の有無 | 特記事項
1 | 照明器具
(1) | 非常用の照明器具 |  | 使用電球、ランプ等
2 | 電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
(1) | 予備電源 |  | 予備電源への切替え及び器具の点灯の状況
(2) |  |  | 予備電源の性能
(3) | 配線 |  | 配電管等の防火区画の貫通措置の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
3 | 電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
(1) | 配線 |  | 照明器具の取付けの状況及び配線の接続の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
(2) | 切替回路 |  | 常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況
(3) |  |  | 蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況
4 | 電池内蔵形の蓄電池
(1) | 配線及び充電ランプ |  | 充電ランプの点灯の状況
5 | 電源別置形の蓄電池
(1) | 蓄電池 | 蓄電池等の状況 | 蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) |  |  | 蓄電池室の換気の状況
(3) |  |  | 蓄電池の設置の状況
(4) |  | 充電器 | 充電器室の防火区画等の貫通措置の状況
(5) |  |  | キュービクルの取付けの状況
6 | 自家用発電装置
(1) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置等の状況 | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) |  |  | 発電機及び原動機の状況
(3) |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(4) |  |  | 始動用の空気槽の圧力
(5) |  |  | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
(6) |  |  | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
(7) |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(8) |  |  | 自家用発電装置の取付けの状況
(9) |  |  | 自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）
(10) |  |  | 接地線の接続の状況
(11) |  | 自家用発電装置の性能 | 電源の切替えの状況
(12) |  |  | 始動の状況
(13) |  |  | 音、振動等の状況
(14) |  |  | 排気の状況
(15) |  |  | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
7 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 支障の具体的内容 |  | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予定）年月
1 | この書類は、建築物ごとに作成してください。
2 | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
3 | 「点検記録責任者」欄は、当該点検に必要な資格を有する者を記入してください。
4 | 「有無」欄は、当該施設に該当する点検項目について○印を記入してください。
5 | 「点検結果等」欄は、該当する点検項目ごとに記入してください。
6 | 支障有とされた項目については、当該部分を撮影した写真を「関係写真」に従い添付してください。

## 様式（設）4 点検記録(給排水設備)
点検記録（給水設備及び排水設備） | [5 empty] | 施設名 |  | 施設名称
|  | 所 属（会 社 名） |  | 氏 名 |  |  |  | 連 絡 先
点検記録責任者
番号 | 点 検 項 目 |  |  |  | 有 無 | 点検結果等
[6 empty] | 点検実施日 | 支障の有無 | 特記事項
1 | 飲料用の配管設備及び排水設備
(1) | 飲料用配管及び排水配管（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） |  | 配管の腐食及び漏水の状況
2 | 飲料水の配管設備
(1) | 飲料用の給水タンク及び貯水タンク（以下「給水タンク等」という。）並びに給水ポンプ |  | 給水タンク等の腐食及び漏水の状況
(2) |  |  | 給水ポンプの運転の状況
(3) |  |  | 給水タンク等の内部の状況
(4) | 給湯設備（循環ポンプを含む。） |  | 給湯設備（ガス湯沸器を除く。）の取付 けの状況
(5) |  |  | ガス湯沸器の取付けの状況
(6) |  |  | 給湯設備の腐食及び漏水の状況
(7) |  |  | ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造
3 | 排水設備
(1) | 排水槽 |  | 排水漏れの状況
(2) |  |  | 排水ポンプの設置の状況
(3) |  |  | 排水ポンプの運転の状況
(4) | 排水再利用配管設備（中水道を含む。） |  | 雑用水給水栓の表示の状況
(5) |  |  | 雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況
(6) |  |  | 消毒装置
(7) | その他 | 衛生器具 | 衛生器具の取付けの状況
(8) |  | 排水管 | 排水の状況
(9) |  |  | 間接排水の状況
(10) |  | 通気管 | 通気管の状況
4 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 支障の具体的内容 |  | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予定）年月
1 | この書類は、建築物ごとに作成してください。
2 | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
3 | 「点検記録責任者」欄は、当該点検に必要な資格を有する者を記入してください。
4 | 「有無」欄は、当該施設に該当する点検項目について○印を記入してください。
5 | 「点検結果等」欄は、該当する点検項目ごとに記入してください。
6 | 支障有とされた項目については、当該部分を撮影した写真を「関係写真」に従い添付してください。

## 様式（防）1 点検記録（防火扉）
点検記録（防火扉） | [5 empty] | 施設名 |  | 施設名称
|  | 所 属（会 社 名） |  | 氏 名 |  |  |  | 連 絡 先
点検記録責任者
番号 | 点 検 項 目 |  |  |  | 有 無 | 点検結果等
[6 empty] | 点検実施日 | 支障の有無 | 特記事項
(1) | 防火扉 | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 扉、枠及び金物 | 扉の取付けの状況
(3) |  |  | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況
(4) |  | 危害防止装置 | 作動の状況
(5) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 感知の状況
(6) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況
(7) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(8) |  |  | 結線接続の状況
(9) |  |  | 接地の状況
(10) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(11) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(12) |  |  | 容量の状況
(13) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(14) |  |  | 再ロック防止機構の作動の状況
(15) | 総合的な作動の状況 |  | 防火扉の閉鎖の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 支障の具体的内容 |  | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予定）年月
1 | この書類は、建築物ごとに作成してください。
2 | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
3 | 「点検記録責任者」欄は、当該点検に必要な資格を有する者を記入してください。
4 | 「有無」欄は、当該施設に該当する点検項目について○印を記入してください。
5 | 「点検結果等」欄は、該当する点検項目ごとに記入してください。
6 | 各階平面図を「点検結果図」に添付し、防火扉の設置されている箇所及び支障のあった箇所を明記してください。
7 | 支障有とされた項目については、当該部分を撮影した写真を「関係写真」に従い添付してください。

## 様式（防）2 点検記録（防火シャッター）
点検記録（防火シャッター） | [5 empty] | 施設名 |  | 施設名称
|  | 所 属（会 社 名） |  | 氏 名 |  |  |  | 連 絡 先
点検記録責任者
番号 | 点 検 項 目 |  |  |  | 有 無 | 点検結果等
[6 empty] | 点検実施日 | 支障の有無 | 特記事項
(1) | 防火シャッター | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 駆動装置（（2）の項から（4）の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。） | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況
(3) |  |  | スプロケットの設置の状況
(4) |  |  | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況
(5) |  |  | ローラチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況
(6) |  | カーテン部 | スラット及び座板の劣化等の状況
(7) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(8) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況
(9) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況
(10) |  | 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(11) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(12) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(13) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(14) |  |  | 作動の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知 器及び熱感知器 | 感知の状況
(16) |  | 温度ヒューズ | 設置の状況
(17) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(18) |  |  | 結線接続の状況
(19) |  |  | 接地の状況
(20) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(21) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(22) |  |  | 容量の状況
(23) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(24) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況
(25) | 総合的な作動の状況 |  | 防火シャッターの閉鎖の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 支障の具体的内容 |  | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予定）年月
1 | この書類は、建築物ごとに作成してください。
2 | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
3 | 「点検記録責任者」欄は、当該点検に必要な資格を有する者を記入してください。
4 | 「有無」欄は、当該施設に該当する点検項目について○印を記入してください。
5 | 「点検結果等」欄は、該当する点検項目ごとに記入してください。
6 | 各階平面図を「点検結果図」に添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び支障のあった箇所を明記してください。
7 | 支障有とされた項目については、当該部分を撮影した写真を「関係写真」に従い添付してください。

## 様式（防）3 点検記録（耐火クロススクリーン）
点検記録（耐火クロススクリーン） | [5 empty] | 施設名 |  | 施設名称
|  | 所 属（会 社 名） |  | 氏 名 |  |  |  | 連 絡 先
点検記録責任者
番号 | 点 検 項 目 |  |  |  | 有 無 | 点検結果等
[6 empty] | 点検実施日 | 支障の有無 | 特記事項
(1) | 耐火クロススクリーン | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 駆動装置 | ローラチェーンの劣化及び損傷の状況
(3) |  | カーテン部 | 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(5) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況
(6) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況
(7) |  | 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(8) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(10) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(11) |  |  | 作動の状況
(12) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 感知の状況
(13) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(14) |  |  | 結線接続の状況
(15) |  |  | 接地の状況
(16) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(17) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(18) |  |  | 容量の状況
(19) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(20) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況
(21) | 総合的な作動の状況 |  | 耐火クロススクリーンの閉鎖の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 支障の具体的内容 |  | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予定）年月
1 | この書類は、建築物ごとに作成してください。
2 | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
3 | 「点検記録責任者」欄は、当該点検に必要な資格を有する者を記入してください。
4 | 「有無」欄は、当該施設に該当する点検項目について○印を記入してください。
5 | 「点検結果等」欄は、該当する点検項目ごとに記入してください。
6 | 各階平面図を「点検結果図」に添付し、耐火クロススクリーンの設置されている箇所及び支障のあった箇所を明記してください。
7 | 支障有とされた項目については、当該部分を撮影した写真を「関係写真」に従い添付してください。

## 様式（防）4 点検記録（ドレンチャー等）
点検記録（ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備） | [5 empty] | 施設名 |  | 施設名称
|  | 所 属（会 社 名） |  | 氏 名 |  |  |  | 連 絡 先
点検記録責任者
番号 | 点 検 項 目 |  |  |  | 有 無 | 点検結果等
[6 empty] | 点検実施日 | 支障の有無 | 特記事項
(1) | ドレン チャー等 | 設置場所の周囲状況 | 動作の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 散水ヘッド | 散水ヘッドの設置の状況
(3) |  | 開閉弁 | 開閉弁の状況
(4) |  | 排水設備 | 排水の状況
(5) |  | 水源 | 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況
(6) |  |  | 給水装置の状況
(7) |  | 加圧送水装置 | ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況
(8) |  |  | 結線接続の状況
(9) |  |  | 接地の状況
(10) |  |  | ポンプ及び電動機の状況
(11) |  |  | 加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況
(12) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の容量の状況
(14) |  |  | 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器（火災感知用ヘッド等の感知装置を含む。） | 感知の状況
(16) |  | 制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(17) |  |  | 結線接続の状況
(18) |  |  | 接地の状況
(19) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(20) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(21) |  |  | 容量の状況
(22) |  | 自動作動装置 | 設置の状況
(23) |  | 手動作動装置 | 設置の状況
(24) | 総合的な作動の状況 |  | ドレンチャー等の作動の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 支障の具体的内容 |  | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予定）年月
1 | この書類は、建築物ごとに作成してください。
2 | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
3 | 「点検記録責任者」欄は、当該点検に必要な資格を有する者を記入してください。
4 | 「有無」欄は、当該施設に該当する点検項目について○印を記入してください。
5 | 「点検結果等」欄は、該当する点検項目ごとに記入してください。
6 | 各階平面図を「点検結果図」に添付し、ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備の設置されている箇所及び支障のあった箇所を明記してください。
7 | 支障有とされた項目については、当該部分を撮影した写真を「関係写真」に従い添付してください。

## 点検結果図
点 検 結 果 図 | 施設名称 | 施設名称
注）配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。 | 番号 | 点検項目
| 1 | 敷地及び地盤
| (1) | 地盤
| (2) | 敷地
| (3) | 塀
| (4)から(5) | 擁壁
| 2 | 建築物の外部
| (1)から(2) | 基礎
| (3)から(4) | 土台（木造に限る。）
| (5)から(16) | 外壁
| 3 | 屋上及び屋根
| (1) | 屋上面
| (2)から(5) | 屋上周り(屋上面を除く。)
| (6) | 屋根
| (7)から(8) | 機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)
| 4 | 建築物の内部
| (1) | 防火区画
| (2)から(8) | 壁の室内に面する部分
| (9)から(12) | 床
| (13)から(14) | 天井
| (15)から(18) | 防火設備(常閉防火設備)
| (19)から(20) | 照明器具、懸垂物等
| (21)から(22) | 居室の採光及び換気
| (23)から(24) | 石綿等を添加した建築材料
| 5 | 避難施設等
| (1) | 廊下
| (2) | 出入口
| (3)から(5) | 避難上有効なバルコニー
| (6)から(10) | 階段
| (11)から(13) | 排煙設備等
| (14)から(16) | その他の設備等
| 6 | その他
| (1)から(4) | 特殊な構造等
| (5) | 避雷設備
| (6)から(9) | 煙突
| 7 | 上記以外の点検項目
建築設備
防火設備

## 関係写真
関係写真 |  |  |  | 施設名称 | 施設名称
部位 |  | 番号 | 点検項目 |  | 点検結果
[5 empty] | □要是正 | □その他
特記事項
部位 |  | 番号 | 点検項目 |  | 点検結果
[5 empty] | □要是正 | □その他
特記事項
（注意）
① | この書類は、点検の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目が無い場合は、この書類は省略しても構いません。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「部位」欄の番号、「点検項目」は、それぞれ別記様式の番号、点検項目に対応したものを記入してください。
④ | 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークをいれ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。